ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги калібрування засобів вимірювальної техніки згідно коду ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:

Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;

Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;

Код ЄДРПОУ: 38499986

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги калібрування  засобів вимірювальної техніки згідно коду ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

- Посадова особа Замовника:

Бойко Марина Юріївна, фахівець з публічних закупівель.

- Інформація про закупівлю:

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-03-17-006302-a.

- Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,  затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, п.2 Розділу ІІІ. Методи визначення очікуваної вартості: метод розрахунку очікуваної вартості на підставі закупівельних цін минулих закупівель.

ціна предмета закупівлі становить -  830000,00 грн.

- Опис закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі 830000,00 грн.  з ПДВ.

КЕКВ: 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

Строк надання послуг – до  31 грудня 2026 року включно;

- Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Перелік засобів вимірювальної техніки на калібрування

| № | Назва ЗВТ | Тип ЗВТ | Загальна кількість ЗВТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигналізатор-аналізатор газів однокомпонентний (CO2; H2S; CO) | Дозор С П | 11 (по 3 точки калібрування) |
| 2 | Сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний (CO; H2S; NH3; Cl2) | Дозор С-М 3 | 2 (по 3 точки калібрування) |
| 3 | Сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний (NO2; SO2; Cl2; O2) | Дозор С-М 4 | 1 (3 точки калібрування) |
| 4 | Сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний | Дозор С-М 5 | 2 (3 точки калібрування) |
| 5 | Газоаналізатор СО2 | 122 ФА-01М | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 6 | Багатофункціональний прилад (температура, вологість повітря, швидкість руху повітря) | TESTO 440 (з обігріваємою струною) | 1 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 7 | Прилад комбінований (температура, вологість повітря, освітлення) | ТКА ПКМ 42 | 1 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 8 | Прилад комбінований (температура, вологість повітря, освітлення) | ТКА ПКМ 43 | 2 (по 3 точки калібрування на кожен параметр) |
| 9 | Прилад комбінований (температура, вологість повітря, швидкість руху повітря) | ТКА ПКМ 60 | 1 (по 3 точки калібрування на кожен параметр) |
| 10 | Вимірювач параметрів мікроклімату (температура, вологість повітря, швидкість руху повітря) | Метеоскоп М | 4 (по 3 точки калібрування на кожен параметр) |
| 11 | Вимірювач швидкості газових потоків | ИС-2 | 4 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 12 | Ванеометр | DWYER M480 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 13 | Мановакуумметр цифровий | ММЦ-2000 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 14 | Трубка напорна | ТНП-1,0 | 1 (2 точки калібрування) |
| 15 | Трубка напорна | ТН-1,0 | 1 (2 точки калібрування) |
| 16 | Дозиметр | ДРГ – 01Т1 | 11 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 17 | Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінювань пошуковий (по 2 блоки) | МКС-07 «Пошук» | 4 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 18 | Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінювань | МКС-05 Терра | 12 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 19 | Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювань | РКС-01-СтораТУ | 4 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 20 | Радіометр-дозиметр | РКС-01-Стора АБГ | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 21 | Дозиметр | ДРГЗ-02 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 22 | Дозиметрична установка (в комплекті з детекторами) | ДТУ - 01 | 1 (20 детекторів) |
| 23 | Шумомір-віброметр, аналізатор спектра | ЕКОФІЗИКА-110А | 1 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 24 | Шумомір інтегруючий прецізійний | 00026 | 1 (3 точки калібрування) |
| 25 | Вимірювач шуму та вібрації | ВШВ-003-МЗ | 1 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 26 | Вимірювач шуму та вібрації | ВШВ 003 | 3 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 27 | Вимірювач шуму та вібрації | ВШВ 003 М2 | 5 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 28 | Шумомір | Шум 1-М30 | 1 (по 2 точки калібрування на кожен параметр) |
| 29 | Вимірювач напруженості електростатичного поля | СТ-01 | 1 (5 точок калібрування) |
| 30 | Вимірювач параметрів електричного та магнітного полів пром. частоти | ВЕ-50 | 1 (3 точки калібрування) |
| 31 | Вимірювач параметрів елек-тричного та магнітного полів | ВЕ-метр АТ-002 | 1 (3 точки калібрування) |
| 32 | Вимірювач рівня електромагнітного випромінювання (з антенами АП1; АП-3) | П3-41 | 1 (3 точки калібрування) |
| 33 | Кондуктометр лабораторний | МР-513 | 1 (3 точки калібрування) |
| 34 | Денситометр |  | 2 (2 точки калібрування) |
| 35 | Турбідиметр | Palintest | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 36 | Фотометр (визначення амонію) | PrimeLab 2.0 | 5 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 37 | Дальномір лазерний |  | 2 (3 точки калібрування) |
| 38 | Термометр лабораторний (від 0°С до 550°С) | ТЛ | 2 (2 точки калібрування) |
| 39 | Пробовідбірник газу та твердих часток пилу в атмосфері | FY-DQ101 | 2 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 40 | Аналізатор вмісту СО в повітрі | АРМА-370 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 41 | Аналізатор вмісту SO2 в повітрі | APSA-370 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 42 | Аналізатор вмісту NO2 в повітрі | APNA-370 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 43 | Аналізатор вмісту O3 в повітрі | АРОА-370 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |
| 44 | Аналізатор забруднення навколишнього середовища (система моніторінгу мілкодисперсного пилу) | APDA-372 | 1 (в діапазоні вимірювань приладу) |

Надання послуг здійснюється за адресою лабораторії виконавця

Калібрування засобів вимірювальної техніки  (м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 64)

| № | Назва ЗВТ | Тип ЗВТ | Загальна кількість ЗВТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спектрофлуориметр | Duetta Horiba | 1 шт. |
| 2 | Хроматограф іонний (для 7 речовин – хлорит, хлорат, фосфат, бромід, сульфат, хлорид, нітрит) | Dionex Aquion | 1 шт. |

Надання послуг здійснюється за адресою лабораторії замовника

- Обґрунтування закупівлі:

Згідно службової записки інженера з метрології Комісарженської Т.І., затвердженої керівником підприємства О.О. Шпитою, провести закупівлю послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки необхідно відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», ДСТУ ISO 10012  «Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»

Відповідно до статті 27 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 № 1314-VII засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології, можуть підлягати калібруванню в добровільному порядку. Відповідно п.6.4. ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»; п.5.3.1.4  ДСТУ EN ISO 15189  «Лабораторії медичні. Вимоги до якості та компетентності» та ДСТУ ISO 10012 «Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»  все обладнання, яке використовується лабораторіями,  має бути відкалібровано.

Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології. За результатами калібрування Виконавець надає Сертифікат калібрування (свідоцтво про калібрування).

Відповідно до статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”  законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Повірка проводиться згідно з нормативно-правовим актом “Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів”, затвердженим наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408. Згідно службової записки інженера з метрології Комісарженської Т.І., затвердженої керівником підприємства О.О. Шпитою.