ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:

Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;

Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;

Код ЄДРПОУ: 38499986.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні

- Посадова особа Замовника:

Полянська Оксана Петрівна, фахівець з публічних закупівель.

- Інформація про закупівлю:

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-01-004731-a

- Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,  затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій.

Ціна предмета закупівлі становить -  51 890,33 грн.

- Опис закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі: з ПДВ  51 890,33 грн. ( П’ятдесят одна тисяча вісімсот дев’яносто гривень 33 коп.),

без ПДВ  48 495,64 грн. (Сорок вісім тисяч чотириста дев’яносто п’ять гривень 64 коп.).

КЕКВ: 2220.                                                                                                                                                                                     ..  Строк поставки – до  15 грудня 2026 року включно.

7.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже існуючого  обладнання, а саме Автоматичний бактеріологічний аналізатор MicroScan WalkAway-40 plus, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме цього товару.

| № з/п |  | Найменування предмету закупівлі/товару | Код НК |  | Технічні вимоги |  |  | Од. вим. |  | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Панелі POS COMBO для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних бактерій, 1 уп/ 20шт (MicroScan або еквівалент) | 40372 Ізолят культури грампозитивних бактерій, визначення / профіль антимікробної чутливості IVD, набір |  | Комбіновані панелі з сухими середовищами для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів. Фасування 1 шт / 20 тестів. |  |  | пак. |  | 1 |  |
|  |  | Панелі NEG COMBO для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних бактерій, 1 уп/20 шт. (MicroScan або еквівалент)) | 50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, набір |  | Комбіновані панелі з сухими середовищами, призначені для визначення чутливості аеробних і факультативно анаеробних грамнегативних бактерій до антибактеріальних препаратів і їх ідентифікації до рівня виду. Фасування 1 шт / 20 тестів. |  |  | пак. |  | 2 |  |
|  |  | Мінеральне масло, 250 мл, або еквівалент | 43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD |  | Використовується для нашарування масла для проведення біохімічної реакції. (лунки ARG і URE по 3 краплі). Об’єм фасування: 250 мл. |  |  | флакон |  | 1 |  |
|  |  | Вода для інокуляції, що містить PLURONIC® 25 мл , (MicroScan або еквівалент) | 43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD |  | Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції. Об’єм фасування: 25 мл |  |  | пак |  | 1 |  |
|  |  | Гідроксид калію, 40%, 250 мл, (MicroScan або еквівалент) | 43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD |  | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP – 1 крапля). Об’єм фасування: 250 мл. |  |  | флакон |  | 1 |  |
|  |  | 5 % розчин Альфа Нафтол, (MicroScan або еквівалент) |  | 43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля). Фасування – 1,5г. |  | флакон |  |  |  | 2 |
|  |  | Сульфанілова кислота, 0,8%, 250 мл (MicroScan або еквівалент) |  | 43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів (додаванням в лунку NIT – 1 крапля). Об’єм фасування: 250 мл. |  | флакон |  |  |  | 1 |
|  |  | Диметил-альфанафтіламін, 0,5%, 250 мл, (MicroScan або еквівалент) | 43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD |  | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT – 1 крапля). Об’єм фасування: 250 мл. |  | флакон |  | 1 |  |  |
|  |  | Хлорид заліза, 10%, 30 мл (MicroScan або еквівале1нт) | 43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD |  | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля). Об’єм фасування: 30 мл. |  | флакон |  | 1 |  |  |
|  |  | Реагент Ковача, 30 мл, (MicroScan або еквівалент) | 43720 Реагент Індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD |  | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND – 3 краплі). Об’єм фасування: 30 мл |  | флакон |  | 1 |  |  |
|  |  | Пептидаза, 30 мл, (MicroScan або еквівалент) | 43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD |  | Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі). Об’єм фасування: 30 мл |  | флакон |  | 3 |  |  |

8.Обґрунтування закупівлі: для потреб бактеріологічної лабораторії, відповідно до поданої службової записки завідуючої, Біньковської Наталії Іванівни, затвердженої керівником установи, для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів на автоматичному бактеріологічному аналізаторі МікроСкан WalkAway-40 plus.