                                                                             
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

[bookmark: bookmark0]Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:
Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;
Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;
Код ЄДРПОУ: 38499986.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів згідно коду ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні
3. Посадова особа Замовника: 
Полянська Оксана Петрівна, фахівець з публічних закупівель.
4. [bookmark: bookmark1]Інформація про закупівлю:
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
[bookmark: bookmark2]Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-01-004731-a
5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,  затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій.
Ціна предмета закупівлі становить -  51 890,33 грн.
6. Опис закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі: з ПДВ  51 890,33 грн. ( П’ятдесят одна тисяча вісімсот дев’яносто гривень 33 коп.), 
без ПДВ  48 495,64 грн. (Сорок вісім тисяч чотириста дев’яносто п’ять гривень 64 коп.). 
КЕКВ: 2220.                                                                                                                                                                                     ..  Строк поставки – до  15 грудня 2026 року включно.
7.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже існуючого  обладнання, а саме Автоматичний бактеріологічний аналізатор MicroScan WalkAway-40 plus, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме цього товару.
	№ з/п
	Найменування предмету закупівлі/товару
	Код НК
	Технічні вимоги
	Од. вим.
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Панелі POS COMBO для ідентифікації та визначення чутливості  до  антибіотиків грампозитивних  бактерій, 1 уп/ 20шт     (MicroScan або  еквівалент) 
	40372 Ізолят культури грампозитивних бактерій, визначення / профіль антимікробної чутливості IVD, набір
	Комбіновані панелі з сухими середовищами для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів. Фасування 1 шт / 20 тестів.
	


пак.
	1

	2. 
	Панелі NEG COMBO для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних бактерій, 1 уп/20 шт. (MicroScan або  еквівалент))
	50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, набір
	Комбіновані панелі з сухими середовищами, призначені   для визначення чутливості аеробних і  факультативно анаеробних грамнегативних бактерій до антибактеріальних препаратів і  їх ідентифікації до рівня виду. Фасування 1 шт / 20 тестів.
	


пак.
	
2

	3. 
	Мінеральне  масло,  250  мл,  або  еквівалент 
	43736  Реагент  для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується для нашарування масла для проведення біохімічної реакції. (лунки ARG і URE по 3 краплі). Об’єм фасування: 250 мл.
	
флакон
	1

	4. 
	Вода для інокуляції, що містить PLURONIC® 25 мл , (MicroScan або еквівалент)
	43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції. Об’єм фасування: 25 мл
	


пак
	1


	5. 
	Гідроксид калію, 40%, 250 мл, (MicroScan або еквівалент)
	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP – 1 крапля). Об’єм фасування: 250 мл.
	


флакон
	1

	6. 
	5 % розчин Альфа Нафтол, (MicroScan або еквівалент)
	43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).  Фасування – 1,5г.
	


флакон
	2

	7. 
	Сульфанілова кислота, 0,8%, 250 мл (MicroScan або еквівалент)
	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів (додаванням в лунку NIT – 1 крапля). Об’єм фасування: 250 мл.
	


флакон
	1

	8. 
	Диметил-альфанафтіламін, 0,5%, 250 мл, (MicroScan або еквівалент)
	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT – 1 крапля). Об’єм фасування: 250 мл.
	


флакон
	1

	9. 
	Хлорид заліза, 10%, 30 мл (MicroScan або еквівале1нт)
	43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля). Об’єм фасування: 30 мл.
	


флакон
	1

	10. 
	Реагент Ковача, 30 мл, (MicroScan або еквівалент)
	43720 Реагент Індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND – 3 краплі). Об’єм фасування: 30 мл
	

флакон
	1

	11. 
	Пептидаза, 30 мл, (MicroScan або еквівалент)
	43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD
	Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі). Об’єм фасування: 30 мл 
	


флакон
	3




8.Обґрунтування закупівлі: для потреб бактеріологічної лабораторії, відповідно до поданої службової записки завідуючої, Біньковської Наталії Іванівни, затвердженої керівником установи, для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів на автоматичному бактеріологічному аналізаторі МікроСкан WalkAway-40 plus.
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