                                                                           

ОБҐРУНТУВАННЯ
[bookmark: bookmark0]технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
Витратні матеріали для лабораторій  згідно коду 
 ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:
Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;
Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;
Код ЄДРПОУ: 38499986
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Витратні матеріали для лабораторій  згідно коду  ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали
3. Посадова особа Замовника: 
Полянська Оксана Петрівна, фахівець з публічних закупівель.
4. [bookmark: bookmark1]Інформація про закупівлю:
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
[bookmark: bookmark2][bookmark: _GoBack]Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-09-008001-a
5. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,  затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій.
Ціна предмета закупівлі становить -  175 500,00 грн.
6. Опис закупівлі: 
Очікувана вартість закупівлі: сумі 175 500,00 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч п’ясот гривень 00 коп.) з ПДВ.    КЕКВ: 2220.
Строк поставки – до  21 вересня 2026 року включно.
7.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 
	№
	Найменування
	Од.вим.
	Кіль-ть
	Характеристика

	1
	Кришки обжимні 20мм з септою для парофазних віал
	Шт.
	200
	Тип кришки – для кримпера, магнітні;
Закриття Ultra Clean: 20-міліметровий магнітний обжимний ковпачок;
Колір - золото;
Наявність отвору 8 мм;
Наявність вбудованої септи;
Матеріал септи – синій прозорий силікон/безбарвний PTFE;
Товщина септи – 3,0 мм;
Твердість септи – 40°.
Температурна стійкість: від -60°С до +200°С;Застосовується для парофазного аналізу (headspace) 

	2
	Віали з кришками, що фільтрують 20мкм 5 мл
	Шт.
	1500
	Віали призначені для проведення досліджень на іонному хроматографі; 
матеріал віал - пластик;
з кришками, що фільтрують діаметр -20 мкм; 
об'єм 5 мл

	3
	Віали 2мл, прозоре скло під кришку №9
	Шт.
	100
	Тип віал - прозорі; 
Номінальний діаметр – N9;
Тип крищки – під загвинчування;
Об’єм віал для використання – 1,5 мл;
Розмір віал - 11.6 x 32.0 мм;
Застосування – для ГХ та ВЕРХ

	4
	Кришка, що загвинчується 9мм, септа силікон
	Шт.
	100
	Тип кришки – під загвинчування;
Номінальний діаметр – N9;
Колір - синій;
Наявність отвору;
Наявність вбудованої септи;
Матеріал септи – білий силікон/червоний ;
PTFE;
Товщина септи – 1,0 мм;
Твердість септи – 45° ;
Температурна стійкість: від -60°С до +200°С

	5
	Віали прозорі 20мл під обжимну кришку 22,5*75,5 мм
	Шт.
	100
	Тип віал - прозорі;
Номінальний діаметр – N20;
Тип крищки – під кримпер;
Об’єм віал для використання – 20.0 мл;
Розмір віал -  22.5 x 75.5 мм;
Застосовується для парофазного аналізу (headspace)

	6
	Кришки магнітні під крімпер №20 септа Silicon
	Шт.
	200
	Тип кришки – для кримпера, магнітні;
Номінальний діаметр – N20;
Колір - срібло;Наявність отвору;
Наявність вбудованої септи;
Матеріал септи – синій прозорий силікон/безбарвний 
PTFE;
Товщина септи – 3,0 мм;
Твердість септи – 40° ;
Температурна стійкість: від -60°С до +200°С;
Застосовується для парофазного аналізу (headspace) ;

	7
	Фільтр шприцьовий chromafil nylon 0,45 мкм,25мм
	Шт.
	400
	Шприцеві фільтри призначені для фільтрування зразків після пробопідготовки. 
Фільтри використовуються зі стандартними одноразовими шприцами. Матеріал корпусу фільтрів - Поліпропілен.
Інертний до більшості органічних розчинників та стійкий до дії анресивних хімікатів, таких як сильні кислоти та луги.
Фільтри в  розмір: діаметр фільтра -  25 мм, розмір пір мембрани  0,45 мкм.

	8
	Універсальний картридж Enviro-clean для методу  EPA method 525
	Шт.
	96
	
Матеріал катриджу - пластик; вміст сорбенту- 1500 мг




8.Обґрунтування закупівлі: для потреб санітарно-гігієнічної  лабораторії, відповідно до поданої службової записки завідуючої, Харченко Наталії Леонідівна, затвердженої керівником установи.


