ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Витратні матеріали для лабораторій  згідно коду

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Замовника:

Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;

Місцезнаходження: вул. Велика Бердичівська, буд.64, м. Житомир, індекс 10002;

Код ЄДРПОУ: 38499986

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Витратні матеріали для лабораторій  згідно коду  ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали

- Посадова особа Замовника:

Полянська Оксана Петрівна, фахівець з публічних закупівель.

- Інформація про закупівлю:

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-09-008001-a

- Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість розрахована на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,  затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій.

Ціна предмета закупівлі становить -  175 500,00 грн.

- Опис закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі: сумі 175 500,00 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч п’ясот гривень 00 коп.) з ПДВ.    КЕКВ: 2220.

Строк поставки – до  21 вересня 2026 року включно.

7.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

| № | Найменування | Од.вим. | Кіль-ть | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кришки обжимні 20мм з септою для парофазних віал | Шт. | 200 | Тип кришки – для кримпера, магнітні; Закриття Ultra Clean: 20-міліметровий магнітний обжимний ковпачок; Колір - золото; Наявність отвору 8 мм; Наявність вбудованої септи; Матеріал септи – синій прозорий силікон/безбарвний PTFE; Товщина септи – 3,0 мм; Твердість септи – 40°. Температурна стійкість: від -60°С до +200°С;Застосовується для парофазного аналізу (headspace) |
| 2 | Віали з кришками, що фільтрують 20мкм 5 мл | Шт. | 1500 | Віали призначені для проведення досліджень на іонному хроматографі; матеріал віал - пластик; з кришками, що фільтрують діаметр -20 мкм; об'єм 5 мл |
| 3 | Віали 2мл, прозоре скло під кришку №9 | Шт. | 100 | Тип віал - прозорі; Номінальний діаметр – N9; Тип крищки – під загвинчування; Об’єм віал для використання – 1,5 мл; Розмір віал - 11.6 x 32.0 мм; Застосування – для ГХ та ВЕРХ |
| 4 | Кришка, що загвинчується 9мм, септа силікон | Шт. | 100 | Тип кришки – під загвинчування; Номінальний діаметр – N9; Колір - синій; Наявність отвору; Наявність вбудованої септи; Матеріал септи – білий силікон/червоний ; PTFE; Товщина септи – 1,0 мм; Твердість септи – 45° ; Температурна стійкість: від -60°С до +200°С |
| 5 | Віали прозорі 20мл під обжимну кришку 22,5*75,5 мм | Шт. | 100 | Тип віал - прозорі; Номінальний діаметр – N20; Тип крищки – під кримпер; Об’єм віал для використання – 20.0 мл; Розмір віал - 22.5 x 75.5 мм; Застосовується для парофазного аналізу (headspace) |
| 6 | Кришки магнітні під крімпер №20 септа Silicon | Шт. | 200 | Тип кришки – для кримпера, магнітні; Номінальний діаметр – N20; Колір - срібло;Наявність отвору; Наявність вбудованої септи; Матеріал септи – синій прозорий силікон/безбарвний PTFE; Товщина септи – 3,0 мм; Твердість септи – 40° ; Температурна стійкість: від -60°С до +200°С; Застосовується для парофазного аналізу (headspace) ; |
| 7 | Фільтр шприцьовий chromafil nylon 0,45 мкм,25мм | Шт. | 400 | Шприцеві фільтри призначені для фільтрування зразків після пробопідготовки. Фільтри використовуються зі стандартними одноразовими шприцами. Матеріал корпусу фільтрів - Поліпропілен. Інертний до більшості органічних розчинників та стійкий до дії анресивних хімікатів, таких як сильні кислоти та луги. Фільтри в розмір: діаметр фільтра - 25 мм, розмір пір мембрани 0,45 мкм. |
| 8 | Універсальний картридж Enviro-clean для методу EPA method 525 | Шт. | 96 | Матеріал катриджу - пластик; вміст сорбенту- 1500 мг |

8.Обґрунтування закупівлі: для потреб санітарно-гігієнічної  лабораторії, відповідно до поданої службової записки завідуючої, Харченко Наталії Леонідівна, затвердженої керівником установи.